****

**INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR**

**LISTË VERIFIKIMI PëR subjektet dhe njësitë që administrojnë ujin e rrjetit**

BAZA LIGJORE

1. NR.7643, DATË 2.12.1992 PER INSPEKTORATIN SANITAR SHTETEROR NË MËSHTETJE TË NENIT 16 TË LIGJIT NR.7491, DATË 29.4.1991"PËR DISPOZITAT KRYESORE KUSHTETUESE", ME PROPOZIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE,
2. VENDIM NR. 379, DATË 25.5.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "CILËSIA E UJIT TË PIJSHËM" NË MBËSHTETJE TË NENIT 100 TË KUSHTETUTËS, TË PIKËS 4, TË NENIT 42, TË LIGJIT NR. 10138, DATË 11.5.2009, "PËR SHËNDETIN PUBLIK" DHE TË PIKËS 1, TË NENIT 31, TË LIGJIT NR. 111/2012, "PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE", ME PROPOZIMIN E MINISTRIT TË SHËNDETËSISË, KËSHILLI I MINISTRAVE
3. LIGJ NR. 15/2016 PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E INFEKSIONEVE DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE NË MBËSHTETJE TË NENEVE 78 E 83, PIKA 1, TË KUSHTETUTËS, ME PROPOZIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr.** | **Baza Ligjore** | **Pyetje** | **Po** | **Jo** |
| **1** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 8 | Burimet për prodhim të ujit të pijshëm janë :   * Nëntokësore * Sipërfaqësore |  |  |
| Komente: | | | | |
| **2** | Ligji 7643 datë 02.12.1992, neni 12.Udhëzim i Ministrisë së Shëndetësisë nr.510 datë 13.12.2011 | A është e pajisur me Akt-miratim Higjieno-Sanitarë ? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **3** | Ligji 7643,datë 02.12.1992, neni 21,Rregullore higjienosanitare nr.8 datë 25.06.1993, Rregullore higjienosanitare nr. 379 datë 16.12.1994 pika 18 | A janë të pajisur punonjësit me libreza shëndetësore? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **4** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 11 | A ruhen zonat e mbrojtjes sanitare për rreth burimeve sipërfaqësore ? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **5** | Ligji 95/2015 datë 17.09.2015, neni 18, ligj 15/2016 datë 10.03.2016, neni 6 | A realizohet dhe dokumentohet dezinfektimi i objekteve të furnizimit me ujë të pijshem? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **6** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 14 | A përdoren për trajtimin e ujit të pijshëm lëndë kimike të miratuara sipas legjislacionit për produktet biocide? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **7** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 14 pika 4 | A disponohet nga administratori analiza e lëndes kimike që përdoret për trajtimin e ujit të pijshëm sëbashku me miratimin e tij, nga struktura Rajonale e Shëndetit Publik ? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **8** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 15 | A dezinfektohet uji i pijshëm sipas standarteve? |  |  |
| Komente: | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 20 pika 3 | A dokumentohet ky dezinfektim sipas standarteve me regjistra? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **10** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 20 pika 2 | A kryen analiza periodike për kontrollin e cilësisë së ujit? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **11** | VKM nr. 379, datë 25.05.2016 Për miratimin e rregullore”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 25 | A ka patur shmangie të lëndëve kimike në ujin e pijshëm? (ndotje). Në rast se po për sa kohë ka ndodhur kjo shmangje? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **12** | VKM nr. 379, datë 25.05. miratimin e rregullore2016 Për”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, neni 25 pika 2 | A ka një regjistër për dokumentimin dhe zgjatjen e kohës së shmangies ? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **13** | VKM nr. 379, datë 25.05. miratimin e rregullore2016 Për”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, Shtojca IV | A respektohen rregullat H-S (të përcaktuara nga struktura rajonale e Shëndetit publik) nga administratori për puset kolektive. |  |  |
| Komente: | | | | |
| **14** | VKM nr. 379, datë 25.05. miratimin e rregullore2016 Për”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, Shtojca IX, pika 2.2 | A realizohet dhe dokumentohet kolaudimi i aparaturave të injektimit? |  |  |
| Komente: | | | | |
| **15** | VKM nr. 379, datë 25.05. miratimin e rregullore2016 Për”CILëSIA E UJIT Të PIJSHëM”, Shtojca IX, pika 4 | A respektohen kushtet e ruajtjes së lëndës dezinfektante? |  |  |
| Komente: | | | | |