**LISTË VERIFIKIMI PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE**

* LIGJI NR. 10 463, DATË 22.09.2011 “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE E SIGURT TË MBETJEVE SPITALORE”
* VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 798 DATË 29.09.2010 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE”
* MINISTRIA E SHËNDETËSISË UDHËZUESI KOMBËTAR “ADMINISTRIMI I SIGURT I MBETJEVE SPITALORE” MINISTRIA E SHËNDETËSISË
* UDHËZIM NR.2 DATË 25.06.2004 I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MINISTRISË SË PUNËS DHE CËSHTJEVE SOCIALE, “PËR ZBATIMIN E VKM 742 DATË 06.11.2003 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VKM 692 DATË 13.12.2001 “PËR MASAT E VECANTA TË SIGURIMIT DHE TË MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË”.
* VKM NR. 742 DATË 06.11.2003 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VKM 692 DATË 13.12.2001 “PËR MASAT E VECANTA TË SIGURIMIT DHE TË MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr.** | **Baza Ligjore** | **Pyetje** | **Po** | **Jo** |
| 1 | Ligji 10 463 dt. 22.09.2011 neni 21 pika 1 | A ka subjekti dokumet tipi, “Kontratë për administrimin e mbetjeve spitalore” e institucionit shëndetësor prodhues të mbetjeve spitalore me kompanitë e licencuara nga Ministria e Mjedisit? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 2 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 7.1 | A bëhet ndarja në burimi sipas shtojcës C të Udhëzuesit Kombëtar Administrimi i Sigurt i Mbetjeve Spitalore? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 3 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 7.2 | A bëhet ambalazhimi dhe etiketimi siç duhet i mbetjeve spitalore për të mundësuar identifikimin e lehtë, duke përfshirë dhe informacionin mbi burimin e gjenerimit? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 4 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.2.1 | A bëhet sigurimi i zonave për magazinimin e përkohshëm të sigurt dhe të siguruar të mbetjeve spitalore? |  |  |
| Komente:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.2 | A bëhet magazinimin i përkohshëm on-site të mbetjeve spitalore? |  |  | | Komente:  Nëse po vazhdohen pyetjet e mëposhtme | | | | | | | | | |
| 6 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.2.2 | A përdoren për transferimin e mbetjeve spitalore në godina Dedicated trolleys and carts should be used for the transfer of healthcare waste onkarroca të **\**caktuara dhe specifike për këtë funksionThey should be designed and constructed according to the following specifications :? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 7 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.1 | A ka një vend të përshtatshëm dhe të mjaftueshëm për magazinimin e përkohshëm on-site të mbetjeve spitalore? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 8 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 1 | A përdoret ambienti i magazinimit vetëm për magazinimin e mbetjeve spitalore? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 9 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 2 | A ka ambienti i magazinimit kapacitet të mjaftueshëm për sasinë e mbetjeve të prodhuara dhe frekuencën e grumbullimit së mbetjeve? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 10 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 3 | A ka ambienti i magazinimit të shfaqur Exhibiting a warning sign on the external surface of the vertical structure of the area at or near its entrance.një shenjë paralajmëruese në sipërfaqen e jashtme të strukturës vertikale të vendit në hyrje apo afër saj?A warning sign is shown in Annex G; |  |  |
| Komente: | | | | |
| 11 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 4 | A siguron ambienti i magazinimit mbrojtje e integritetit të ambalazhit të mbetjeve? |  |  |
| Komente: | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 5 | A siguron ambienti mbrojtjen e kontenierëve të mbetjeve nga moti? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 13 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 6 | A është I siguruar ambienti I magaziminit me mbulesë dhe derë që kyçet për të parandaluar hyrjen e personave të paautorizuar, kafshëve, zogjve dhe për të mos patur infestime të brejtësve dhe insekteve? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 14 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 7 | A ka ambienti i magazinimit ventilimin dhe ndriçimin e duhur? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 15 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 8 | A është i vendosur ambienti i magazinimit Sited on a well-drained, impervious hard-standing area provided with wash down facilities, or as a lockable room or cupboard which can be cleaned and disinfectednë një zonë të kulluar mirë, të papërshkueshme, të qëndrueshme, të pajisur me pajisje për larje, ose si një dhomë me kyç ose një dollap që mund të pastrohet dhe dezinfektohet? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 16 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 9 | A është i vendosur ambienti i magazinimit i iInstalled away from any air-intake of building ventilationnstaluar larg nga çdo pajisje e ventilimit të godinës? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 17 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 9 | A është i vendosur ambienti i magazinimit jo ngjitur me çdo dyqan ushqimor ose vend për përgatitjen e ushqimit? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 18 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 10 | A është ambienti i magazinimit iAccessible to waste collection vehicles where possible; arritshëm nga automjetet e grumbullimit të mbetjeve ku është e mundur? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 19 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.2 pika 11 | A është ambienti i magazinimit i Pajisur me udhëzime të sigurisë (p.sh. procedurat e derdhjeve dhe masa paraprake për lëngjet e trupit dhe gjakun)? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 20 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.3.3 | A realizohet ruajtja në frigorifer e mbetjeve humane**?** |  |  |
| Komente: | | | | |
| 21 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 11.2 | A kryen subjekti procese të trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve spitalore me autoklavim, |  |  |
| Komente: | | | | |
| 22 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 11.3 | A kryen subjekti procese të trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve spitalore me dezinfektim chemical disinfectionkimik, (grirjegrinding/shredding (sodium hypochlorite)/copëtim (hipoklorit natriumi), grirjegrinding/shredding (sodium hypochlorite)/copëtim (peroksid hidrogjeni dhe gëlqere) |  |  |
| Komente: | | | | |
| 23 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 11.4 | A kryen subjekti procese të trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve spitalore me incinerator i regulated incineration;rregulluar? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 24 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 9.1 | A është i licencuar subjekti për kryerjen e proceseve të trajtimin dhe asgjësimit të mbëtjeve spitalore nga Ministria e Mjedisit? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 25 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.4 | A ka krijuar subjekti një pike grumbullimi on-site për marrjen e mbetjeve spitalore të krijuara nga ai në godina të tjera? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 26 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.4 | A ka subjekti një autorizimi nga Ministria e Mjedisit sipas të cilit përcaktohen termat dhe kushtet për krijimin e një pike grumbullimi on-site? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 30 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.4 | A përgatit dhe lëshon operatori i një pike grumbullimi një kopje të Njoftimit të Transferimit të Mbetjeve personit që merr mbetjet? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 31 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.4 | A regjistron operatori i një pike grumbullimi on-site të dhëna? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 32 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.4 | A përmban regjistri informacionin e nevojshëm? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 33 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 12.2 | A regjistrohen të dhënat mbi sasinë e mbetjeve spitalore nga prodhuesi i mbetjeve spitalore që i dorëzohen subjektit të licencuar për trajtimin e mbetjeve spitalore bazuar në kontratën e lidhur mes dy palëve? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 34 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 13.1 | A ka hartuar subjekti nje plan administrimi për mbetjet spitalore? |  |  |
| Komente: | | | | |
| 35 | MSH Udhëzuesi Kombëtar pika 8.4 | A përmban regjistri informacionin e nevojshëm? |  |  |
| Komente: | | | | |