

**R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë**

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE**

**INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR**

Nr.\_\_\_ Tiranë, më\_\_\_.\_\_\_.2023

**LISTË VERIFIKIMI**

**Për cilësinë e ujit të pijshëm**

**Subjekti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. NIPT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Administratori: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tel/Cel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lloji Aktivitetit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Emri i Subjektit |  |
| Drejtues teknik  |  |
| Aktiviteti  |  |
| Numri i përgjithshëm i personelit |  |
| Lloji i burimit |  |

**Arsyeja e inspektimit: Inspektim i Programuar Ri-Inspektim Inspektim i Posaçëm**

Në zbatim të ligjeve:

* NR. 76 43 DATË 02.12.1992 “PËR INSPEKTIMIN SANITAR”, I NDRYSHUAR
* NR. 15/2016 “PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E INFEKSIONEVE DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE”
* VENDIM NR. 379, DATË 25.5.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "CILËSIA E UJIT TË PIJSHËM"
* NR. 95/2015 DATË 17.09.2015 “ PËR SHËRBIMET DHE PRODUKTET BIOCIDE NË SHËNDETIN PUBLIK”
* URDHER I MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE NR. 369 DATË 26.09.2017 “PËR KONTROLLIN MJEKESOR DHE LËSHIMIN E LIBREZËS SHËNDETËSORE”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Baza Ligjore** | **Pyetja** | **VLERËSIMI** | **KOMENTE** |
| **Po** | **Jo** | **Nuk aplikohet** |
| 1 | Neni 10, ligji nr.7643, datë 02.12.1992; Udhëzim nr. 510, datë 13.12.2011. | A ka objekti Akt Miratim higjieno sanitar dhe a përputhet ky dokument me aktivitetin aktual të subjektit? |  |  |  |  |
| 2 | Neni 21, ligjinr. 7643, datë 02.12.1992, i ndryshuar.Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 369 datë 26.09.2017,  | A është personeli i pajisur me Libreza shëndetësore? |   |   |   |   |
| 3 | Neni 6, Ligj 15/2016 datë 10.03.2016 | A realizohet dhe dokumentohet dezinfektimi i objekteve të furnizimit me ujë të pijshëm? |   |   |   |   |
| 4 | Neni 7, VKM nr. 379, datë 25.05.2016 | A respekton uji i pijshëm vlerat parametrike të vendosura në shtojcën I të VKM nr. 379, datë 25.05.2016? |  |  |  |  |
| 5 | Neni 11, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A ruhen zonat e mbrojtjes sanitare për rreth burimeve sipërfaqësore ? |  |  |  |  |
| 6 | Pika 1, Neni 14, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A përdoren për trajtimin e ujit të pijshëm lëndë kimike të miratuara sipas legjislacionit për produktet biocide?? |  |  |  |  |
| 7 | Pika 4, Neni 14, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A disponohet nga administratori analiza e lëndës kimike që përdoret për trajtimin e ujit të pijshëm sëbashku me miratimin e tij, nga struktura Rajonale e Shëndetit Publik ?  |  |  |  |  |
| 8 | Pika 7, Neni 26 , Ligji 7643 dt. 02.12.1992, Neni 15, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A dezinfektohet uji i pijshëm sipas standarteve? |  |  |  |  |
| 9 | Pika 7, Neni 26 , Ligji 7643 dt. 02.12.1992, Neni 20, Pika 3, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A dokumentohet ky dezinfektim sipas standarteve me regjistra? |  |  |  |  |
| 10 | Pika 2, Neni 20, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A kryen analiza periodike për kontrollin e cilësisë së ujit? |  |  |  |  |
| 11 | Neni 25, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A ka patur shmangie të lëndëve kimike në ujin e pijshëm? (ndotje).  |  |  |  |  |
| 12 | Neni 25, VKM nr. 379, datë 25.05.2016 | Në rast se ka patur shmangie të lëndëve kimike po për sa kohë ka ndodhur kjo shmangje? |  |  |  |  |
| 14 | Pika 2, Neni 25, VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A ka një regjistër për dokumentimin dhe zgjatjen e kohës së shmangies ? |  |  |  |  |
| 15 | Shtojca IV VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A respektohen rregullat H-S (të përcaktuara nga struktura rajonale e Shëndetit publik) nga administratori për puset kolektive.  |  |  |  |  |
| 16 | Shtojca IX, pika 2.2VKM nr. 379, datë 25.05.2016  | A realizohet dhe dokumentohet kolaudimi i aparaturave të injektimit? |  |  |  |  |
| 17 | Shtojca IX, pika 4, VKM nr. 379, datë 25.05.2016 | A respektohen kushtet e ruajtjes së lëndës dezinfektante? |  |  |  |  |
| 18 | Pika 6, Neni 26, Ligji 7643 datë 02.12.1992 | A ka shkelje sanitare në mirëmbajtjen e ujësjellësit? |  |  |  |  |
| 19 | Germa d, pika 1, neni 6, ligji nr. 15/2016, datë 10.03.2016 | A është kryer shërbimi DDD, dhe a disponon subjekti certifikatën e këtij shërbimi? |  |  |  |  |
| 20 | Germa a, pika 1, neni 6, ligji nr. 15/2016, datë 10.03.2016 | A kryhet sigurimi i ujit të pijshëm higjenik si dhe mbrojtja sanitare e burimeve, objekteve, rrjetit shpëndarës, për furnizimin publik me ujë të pijshëm? |  |  |  |  |

INSPEKTORËT: PËRFAQËSUESI I SUBJEKTIT:

Inspektor 1 NUI (Nënshkrimi) Emër Mbiemër (Nënshkrimi)

Inspektor 2 NUI (Nënshkrimi*)*

Inspektor 2 NUI (Nënshkrimi*)*