

**R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë**

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**

**INSPEKTORATI SHTETEROR SHENDETESOR**

Nr.\_\_\_ Tiranë, më\_\_\_.\_\_\_.2024

**LISTË VERIFIKIMI**

**Për cilësinë e ujit të pijshëm**

**Subjekti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. NIPT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Administratori: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tel/Cel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lloji Aktivitetit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Emri i Subjektit |  |
| Drejtues teknik |  |
| Aktiviteti |  |
| Numri i përgjithshëm i personelit |  |
| Lloji i burimit |  |

**Arsyeja e inspektimit: Inspektim i Programuar Ri-Inspektim Inspektim i Posaçëm**

Në zbatim të ligjit nr. 7643 datë 02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, i ndryshuar, i ligjit nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, i ndryshuar, vkm nr. 379, datë 25.5.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e ujit të pijshëm", ligjit nr. 95/2015 datë 17.09.2015 “ Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik”, si dhe urdhër i ministrit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale nr. 369 datë 26.09.2017 “Për kontrollin mjekësor dhe lëshimin e librezës shëndetësore”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Baza Ligjore** | **Pyetja** | **VLERËSIMI** | | | **KOMENTE** |
| **Po** | **Jo** | **Nuk aplikohet** |
| 1 | Neni 10, ligji nr. 7643, datë 02.12.1992, i ndryshuar;    Udhëzim nr. 510, datë 13.12.2011. | A ka objekti Akt Miratim higjieno sanitar dhe a përputhet ky dokument me aktivitetin aktual të subjektit? |  |  |  |  |
| 2 | Neni 21, ligjinr. 7643, datë 02.12.1992, i ndryshuar;  Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 369 datë 26.09.2017, | A është personeli i pajisur me Libreza shëndetësore? |  |  |  |  |
| 3 | Neni 6, ligji nr. 15/2016 datë 10.03.2016, i ndryshuar. | A realizohet dhe dokumentohet dezinfektimi i objekteve të furnizimit me ujë të pijshëm? |  |  |  |  |
| 4 | Neni 7, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A respekton uji i pijshëm vlerat parametrike të vendosura në shtojcën I të VKM nr. 379, datë 25.05.2016? |  |  |  |  |
| 5 | Neni 11, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A ruhen zonat e mbrojtjes sanitare për rreth burimeve sipërfaqësore ? |  |  |  |  |
| 6 | Pika 1, neni 14, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A përdoren për trajtimin e ujit të pijshëm lëndë kimike të miratuara sipas legjislacionit për produktet biocide?? |  |  |  |  |
| 7 | Pika 4, neni 14, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A disponohet nga administratori analiza e lëndës kimike që përdoret për trajtimin e ujit të pijshëm së bashku me miratimin e tij, nga struktura Rajonale e Shëndetit Publik? |  |  |  |  |
| 8 | Pika 7, neni 26, ligji 7643 datë 02.12.1992, i ndryshuar;  Neni 15, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A dezinfektohet uji i pijshëm sipas standardeve? |  |  |  |  |
| 9 | Pika 7, neni 26, ligji nr. 7643 datë 02.12.1992, i ndryshuar;  Neni 20, pika 3, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A dokumentohet ky dezinfektim sipas standardeve me regjistra? |  |  |  |  |
| 10 | Pika 2, neni 20, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A kryen analiza periodike për kontrollin e cilësisë së ujit? |  |  |  |  |
| 11 | Neni 25, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A ka patur shmangie të lëndëve kimike në ujin e pijshëm? (ndotje). |  |  |  |  |
| 12 | Neni 25, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | Në rast se ka patur shmangie të lëndëve kimike po për sa kohë ka ndodhur kjo shmangie? |  |  |  |  |
| 14 | Pika 2, neni 25, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A ka një regjistër për dokumentimin dhe zgjatjen e kohës së shmangies ? |  |  |  |  |
| 15 | Shtojca IV, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A respektohen rregullat H-S (të përcaktuara nga struktura rajonale e Shëndetit publik) nga administratori për puset kolektive. |  |  |  |  |
| 16 | Shtojca IX, pika 2.2, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A realizohet dhe dokumentohet kolaudimi i aparaturave të injektimit? |  |  |  |  |
| 17 | Shtojca IX, pika 4, vkm nr. 379, datë 25.05.2016. | A respektohen kushtet e ruajtjes së lëndës dezinfektante? |  |  |  |  |
| 18 | Pika 6, neni 26, ligji 7643 datë 02.12.1992, i ndryshuar. | A ka shkelje sanitare në mirëmbajtjen e ujësjellësit? |  |  |  |  |
| 19 | Germa d, pika 1, neni 6, ligji nr. 15/2016, datë 10.03.2016, i ndryshuar. | A është kryer shërbimi DDD, dhe a disponon subjekti certifikatën e këtij shërbimi? |  |  |  |  |
| 20 | Germa a, pika 1, neni 6, ligji nr. 15/2016, datë 10.03.2016, i ndryshuar. | A kryhet sigurimi i ujit të pijshëm higjenik si dhe mbrojtja sanitare e burimeve, objekteve, rrjetit shpërndarës, për furnizimin publik me ujë të pijshëm? |  |  |  |  |

INSPEKTORËT: PËRFAQËSUESI I SUBJEKTIT:

Inspektor 1 NUI (Nënshkrimi) Emër Mbiemër (Nënshkrimi)

Inspektor 2 NUI (Nënshkrimi*)*

Inspektor 2 NUI (Nënshkrimi*)*