

**R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë**

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE**

**INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR**

Nr.\_\_\_ Tiranë, më\_\_\_.\_\_\_.202\_

**LISTË VERIFIKIMI**

**Për automjetet që transportojnë mbetje spitalore**

**Subjekti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. NIPT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Administratori: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tel/Cel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lloji Aktivitetit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Emri i Subjektit |  |
| Aktiviteti |  |
| Drejtues teknik |  |

**Arsyeja e inspektimit: Inspektim i Programuar Ri-Inspektim Inspektim i Posaçëm**

Në zbatim të ligjit 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve ”, vkm nr. 798 datë 29.09.2010 “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, si dhe udhëzuesi kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve spitalore” ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Baza Ligjore** | **Pyetja** | **VLERËSIMI** | | | **Komente** |
| **Po** | **Jo** | **Nuk aplikohet** |
| 1 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa c, pika 8.8, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A është automjeti që transporton mbetje spitalore infektuese lehtësisht i identifikueshëm me shenjën dalluese ndërkombëtare të rrezikut të mbetjes mjekësore? |  |  |  |  |
| 2 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa c, pika 8.8, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A përfshin etiketa shenjën ndërkombëtare dalluese të rrezikut të mbetjes mjekësore, njoftimin e rrezikut mjekësor në shqip dhe në anglisht dhe numrin e parë të klasifikimit ndërkombëtar (6)? |  |  |  |  |
| 3 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa c, pika 8.8, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A është madhësia minimale e etiketës 14cm x 14cm dhe të ketë formën e një rombi? |  |  |  |  |
| 4 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa c, pika 8.5, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A përfshin automjeti një pjesë ngarkues-transportues, që rri mbyllur dhe e siguruar përveçse kur ngarkon ose shkarkon mbetje spitalore për të parandaluar hyrjen dhe ekspozimin e pa autorizuar ndaj erës dhe reshjeve? |  |  |  |  |
| 5 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa c, pika 8.5, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A është i ndërtuar me materiale të qëndrueshme dhe pa kënde, që pastrohen lehtësisht? |  |  |  |  |
| 6 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa c, pika 8.5, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A është i projektuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos lejojë derdhjet? |  |  |  |  |
| 7 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa f, pika 8.5, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A janë sistemet e kullimit të dyshemesë të tilla që të mundesojnë shkarkimin direkt në një sistem kanalizimesh sanitare për asgjesimin e ujrave të ndotura? |  |  |  |  |
| 8 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Pika 9.3.3, udhëzuesi kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve spitalore”. | A është e ndarë kabina e shoferit me një paret të mbyllur fiks nga pjesa ku mbahen mbetjet spitalore? |  |  |  |  |
| 9 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Pika 9.3.3, udhëzuesi kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve spitalore”. | A është ndarja për ngarkesën me ndricimin dhe ajrimin e duhur? |  |  |  |  |
| 10 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Pika 9.3.3, udhëzuesi kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve spitalore”. | A është i pajisur me veshje të mjaftueshme të sigurisë, pajisje të dekontaminimit dhe pastrimit dhe materiale për trajtimin e derdhjeve (p.sh. veshjet mbrojtëse personale, qese plastike dhe kuti të mprehtash rezervë, dezinfektues, kokërriza absorbuese, furça, fshesa lecke, lopata dhe kova)? |  |  |  |  |
| 11 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Germa b, pika 8.5, vkm nr. 798, datë 29.09.2010. | A është i pajisur me frigorifer ose hapësirë frigoriferike që përdoret vetëm për mbetjet spitalore në një temperaturë jo më të lartë se 10°C, në rast se mban për më shumë se 24 orë mbetje njerëzore, shtazore apo të ndonjë gjallese tjetër të, por gjithsesi më pak se 48 orë nga ambalazhimi? |  |  |  |  |
| 12 | Pika 5, neni 21, ligji nr. 10463, datë 22.09.2011;  Pika 9.3.3, udhëzuesi kombëtar “Administrimi i sigurt i mbetjeve spitalore”. | A është i pajisur automjeti me një kit për ndalimin e derdhjeve dhe për pastrimin e automjetit? |  |  |  |  |
| 13 | Pika 5, neni 21, ligji 10463, datë 22.09.2011;  Pika 8.5, vkm nr. 798 datë 29.09.2010. | A përdoret automjeti për të transportuar ushqime, produkte ushqimore, kontejnerë ushqimorë ose ndonjë substancë, e cila do të gëlltitet nga njerëzit ose kafshët ose do t'i shtohet ushqimeve të njerëzve ose kafshëve? |  |  |  |  |

INSPEKTORËT: PËRFAQËSUESI I SUBJEKTIT:

Inspektor 1 NUI (Nënshkrimi) Emër Mbiemër (Nënshkrimi)

Inspektor 2 NUI (Nënshkrimi*)*

Inspektor 2 NUI (Nënshkrimi*)*